## 综合布线材料要求
306、308、309-311、313、315、302、304七间机房综合布线材料要求
名称 | 数量 | 要求 | 详细参数
网线 |  | 六类 | 罗格朗
电缆 |  | 耐火环保 | 津成、离电 动力线10平方 其它选型满足负载情况下高一个标号
管材 |  | 耐火环保 | 如强弱电混走使用日丰绝缘管
综合布线 |  | 耐火环保 | 暗线，可地勘时与技术人员协商，以尽量减少对地面和墙面破坏为宜
交换机 | 16台 |  | H3C或HUAWEI 24电口+4光口千兆交换机
ONU | 5套 |  | 博达BDCOM P1702-4G
桥架 |  | 不锈钢 | 厚度标书中写明 实际选型以地勘为主
空开 |  |  | 德力西 公牛 动力100A 其它63A负载不得超过12台 空调配电全部接入新空开
积落式理线器 |  | 铝制 | 间距1.5m-2m
辅材 |  |  | 水晶头 护线套 分光器 odf架 熔纤盘 托盘 机柜 机柜盲板 配电箱等